## Sheet1
（一）开标一览表
项目名称：2022年8月工程类阀门采购项目 项目编号：HGCGD22111
序号 | 物料编码 | 物料描述 | 规格型号 | 材质牌号 | 计量单位 | 定尺尺寸 其他要求 | 计划数量 | 建议交货日期 | 交货地点 | 含税单价(元) | 含税金额（元） | 生产厂家 | 备注
1 |  | 手动球阀 （带活接头） | Q11F-16P，DN50，P=1.0MPa，内丝连接 |  | 个 | 配两端接管活接头，活接头材质碳钢,交货时活接头与阀门连接 | 4 | 2022-08-30 | 涟钢建设
2 |  | 304不锈钢内丝水流指示器 | DN50，P=1.0MPa ，内丝连接 |  | 个 | 配两端接管活接头，活接头材质碳钢，交货时活接头与阀门连接 | 2 | 2022-08-30 | 涟钢建设
3 |  | 手动球阀 （带活接头） | Q11F-16P，DN50，P=1.0MPa，内丝连接 |  | 个 | 配两端接管活接头，活接头材质碳钢，交货时活接头与阀门连接 | 4 | 2022-08-30 | 涟钢建设
4 |  | 304不锈钢内丝水流指示器 | DN50，P=1.0MPa ，内丝连接 |  | 个 | 配两端接管活接头，活接头材质碳钢，交货时活接头与阀门连接 | 2 | 2022-08-30 | 涟钢建设
5 |  | 手动球阀 （带活接头） | Q11F-16P，DN25，P=1.0MPa，丝扣连接 |  | 个 | 配两端接管活接头，活接头材质碳钢，交货时活接头与阀门连接 | 3 | 2022-08-30 | 二十三冶
6 |  | 手动球阀 （带活接头） | Q11F-16P，DN50，P=1.0MPa，内丝连接 |  | 个 | 配两端接管活接头，活接头材质碳钢，交货时活接头与阀门连接 | 4 | 2022-08-30 | 二十三冶
7 |  | 手动球阀 （带活接头） | Q11F-16P，DN70，P=1.0MPa，丝扣连接 |  | 个 | 配两端接管活接头，活接头材质碳钢，交货时活接头与阀门连接 | 2 | 2022-08-30 | 二十三冶
8 |  | 304不锈钢内丝水流指示器 | DN50，P=1.0MPa ，内丝连接 |  | 个 | 配两端接管活接头，活接头材质碳钢，交货时活接头与阀门连接 | 2 | 2022-08-30 | 二十三冶
9 |  | 手动球阀 （带活接头） | Q11F-16P，DN50，P=1.0MPa，内丝连接 |  | 个 | 配两端接管活接头，活接头材质碳钢，交货时活接头与阀门连接 | 4 | 2022-08-30 | 涟钢建设
10 |  | 手动球阀 （带活接头） | Q11F-16P，DN70，P=1.0MPa，丝扣连接 |  | 个 | 配两端接管活接头，活接头材质碳钢，交货时活接头与阀门连接 | 2 | 2022-08-30 | 涟钢建设
11 |  | 双向承压法兰式手动蝶阀 | 型号：D341X-10Q 规格：DN200 P＝1.0MPa |  | 台 | 规格：DN200 P＝1.0MPa 阀体――球铁，轴――不锈钢，阀板― ―球铁 带配对法兰、垫片及紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 1 | 2022-08-30 | 二十三冶
12 |  | 法兰式手动球阀 | Q41F-10C，DN100,PN1.0MPa |  | 台 | 带配对法兰、垫片及紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 15 | 2022-08-30 | 二十三冶
13 |  | 双向承压法兰式手动蝶阀 | 型号：D341X-10Q 规格：DN80 P＝1.0MPa |  | 台 | 材质：阀体――球铁，轴――不锈钢，阀板――球铁，密封圈或者阀座――三元乙丙 带配对法兰及紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 8 | 2022-08-30 | 二十三冶
14 |  | 双向承压法兰式手动蝶阀 | 型号：D341X-10Q 规格：DN100 P＝1.0MPa |  | 台 | 材质：阀体――球铁，轴――不锈钢，阀板――球铁，密封圈或者阀座――三元乙丙 带配对法兰及紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 8 | 2022-08-30 | 二十三冶
15 |  | 双向承压法兰式手动蝶阀 | 型号：D341X-10Q 规格：DN125 P＝1.0MPa |  | 台 | 材质：阀体――球铁，轴――不锈钢，阀板――球铁，密封圈或者阀座――三元乙丙 带配对法兰及紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 4 | 2022-08-30 | 二十三冶
16 |  | 双向承压法兰式手动蝶阀 | 型号：D341X-10Q 规格：DN200 P＝1.0MPa |  | 台 | 材质：阀体――球铁，轴――不锈钢，阀板――球铁，密封圈或者阀座――三元乙丙 带配对法兰及紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 8 | 2022-08-30 | 二十三冶
17 |  | Y型过滤器 | GL41H-16Q，DN125 |  | 台 | 阀体材质：球墨铸铁，滤网：不锈钢，带配对法兰、螺栓及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 2 | 2022-08-30 | 二十三冶
18 |  | 内螺纹手动球阀 | Q11H-16C，DN25，P=1.6MPa，内丝连接 |  | 个 |  | 36 | 2022-08-30 | 涟钢建设
19 |  | 手动闸阀 | Z41H-16C,DN80,P=1.6MPa,法兰连接，介质：压缩空气 |  | 个 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 1 | 2022-08-30 | 涟钢建设
20 |  | 手动闸阀 | Z41H-16C,DN150,P=1.6MPa,法兰连接，介质：压缩空气 |  | 个 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 1 | 2022-08-30 | 涟钢建设
21 |  | 手动闸阀 | Z41H-16C,DN200,P=1.6MPa,法兰连接，介质：压缩空气 |  | 个 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 2 | 2022-08-30 | 涟钢建设
22 |  | 法兰式手动闸阀 | Z41H-25C,DN200,P=2.5MPa,法兰连接，介质：250℃蒸汽 |  | 个 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 2 | 2022-08-30 | 涟钢建设
23 |  | 法兰式手动闸阀 | Z41H-25C,DN100,P=2.5MPa,法兰连接，介质：250℃蒸汽 |  | 个 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 1 | 2022-08-30 | 涟钢建设
24 |  | 法兰式手动闸阀 | Z41H-25C,DN50,P=2.5MPa,法兰连接，介质：250℃蒸汽 |  | 个 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 1 | 2022-08-30 | 涟钢建设
25 |  | 法兰式手动截止阀 | J41H-25C,DN25,P=2.5MPa,法兰连接，介质：蒸汽凝结水 |  | 个 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 18 | 2022-08-30 | 涟钢建设
26 |  | 自由浮球式疏水阀 | CS41H-25C,DN25,P=2.5MPa,法兰连接，介质：蒸汽凝结水 |  | 个 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 6 | 2022-08-30 | 涟钢建设
27 |  | 疏水阀 | CS44H-16,DN20，P=1.6MPa,法兰连接 |  | 套 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 1 | 2022-08-28 | 二十三冶
28 |  | 旋启式止回阀 | H44H-16C,DN65,P=1.6MPa，法兰连接 |  | 套 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 3 | 2022-08-28 | 二十三冶
29 |  | 内螺纹截止阀 | J11H-16C,DN20，p=1.6MPa，丝接 |  | 套 |  | 1 | 2022-08-28 | 二十三冶
30 |  | 手动法兰截止阀 | J41H-16C,DN65，p=1.6MPa，法兰连接 |  | 套 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 6 | 2022-08-28 | 二十三冶
31 |  | 手动法兰球阀 | Q41H-16C,DN80,P=1.6MPa，法兰连接 |  | 套 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 2 | 2022-08-28 | 二十三冶
32 |  | 手动法兰球阀 | Q41H-16C,DN100,P=1.6MPa，法兰连接 |  | 套 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 1 | 2022-08-28 | 二十三冶
33 |  | 手动法兰球阀 | Q41H-16C,DN125,P=1.6MPa，法兰连接 |  | 套 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 3 | 2022-08-28 | 二十三冶
34 |  | 手动法兰球阀 | Q41H-16C,DN150,P=1.6MPa，法兰连接 |  | 套 | 带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 1 | 2022-08-28 | 二十三冶
35 |  | 法兰止回阀 | H44H-16C,DN100,P=1.6MPa，法兰连接 |  | 套 | 带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 2 | 2022-08-30 | 二十三冶
36 |  | 内螺纹球阀 | Q11F-16C，DN15,P=1.6MPa,内丝连接 |  | 套 |  | 18 | 2022-08-30 | 二十三冶
37 |  | 内螺纹球阀 | Q11F-16C，DN25,P=1.6MPa,内丝连接 |  | 套 |  | 40 | 2022-08-30 | 二十三冶
38 |  | 法兰截止阀 | J41H-16C,DN32，p=1.6MPa，法兰连接 |  | 台 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 6 | 2022-08-30 | 二十三冶
39 |  | 法兰截止阀 | J41H-16C,DN40，p=1.6MPa，法兰连接 |  | 台 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 2 | 2022-08-30 | 二十三冶
40 |  | 法兰截止阀 | J41H-16C,DN50，p=1.6MPa，法兰连接 |  | 台 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 4 | 2022-08-30 | 二十三冶
41 |  | 法兰截止阀 | J41H-16C,DN65，p=1.6MPa，法兰连接 |  | 台 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 2 | 2022-08-30 | 二十三冶
42 |  | 法兰截止阀 | J41H-16C,DN80，p=1.6MPa，法兰连接 |  | 台 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 2 | 2022-08-30 | 二十三冶
43 |  | 法兰截止阀 | J41H-16C,DN100，p=1.6MPa，法兰连接 |  | 台 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 2 | 2022-08-30 | 二十三冶
44 |  | 法兰式天然气球阀 | Q41H-10C，DN50，P=1.0MPa，法兰连接 |  | 台 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 8 | 2022-08-30 | 二十三冶
45 |  | 法兰式天然气球阀 | Q41H-10C，DN80，P=1.0MPa，法兰连接 |  | 台 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 2 | 2022-08-30 | 二十三冶
46 |  | 法兰式天然气球阀 | Q41H-10C，DN150，P=1.0MPa，法兰连接 |  | 台 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 1 | 2022-08-30 | 二十三冶
47 |  | 法兰式手动闸阀 | Z41W-10C，DN100，P=1.0MPa，法兰连接 |  | 台 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 2 | 2022-08-30 | 二十三冶
48 |  | 法兰式手动球阀 | Q41H-16C，DN50，P=1.6MPa，法兰连接 |  | 台 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 11 | 2022-08-30 | 二十三冶
49 |  | 法兰式手动截止阀 | J41H-16C,DN50，p=1.6MPa，法兰连接 |  | 台 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 3 | 2022-08-30 | 二十三冶
50 |  | 法兰式手动截止阀 | J41H-16C,DN250，p=1.6MPa，法兰连接 |  | 台 |  | 1 | 2022-08-30 | 二十三冶
51 |  | 法兰式手动球阀 | Q41H-10C，DN25，P=1.0MPa，法兰连接 |  | 台 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 36 | 2022-08-30 | 二十三冶
52 |  | 法兰式手动球阀 | Q41H-10C，DN50，P=1.0MPa，法兰连接 |  | 台 |  | 7 | 2022-08-30 | 二十三冶
53 |  | 法兰式手动球阀 | Q41H-10C，DN80，P=1.0MPa，法兰连接 |  | 台 |  | 3 | 2022-08-30 | 二十三冶
54 |  | 法兰式手动闸阀 | Z41W-10C，DN50，P=1.0MPa，法兰连接 |  | 台 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 2 | 2022-08-30 | 二十三冶
55 |  | 法兰式手动闸阀 | Z41W-10C，DN250，P=1.0MPa，法兰连接 |  | 台 |  | 2 | 2022-08-30 | 二十三冶
56 |  | 内螺纹球阀 | Q11F-10C，DN25,P=1.0MPa,内丝连接 |  | 个 |  | 13 | 2022-08-30 | 二十三冶
57 |  | 双向承压法兰式手动蝶阀 | 型号：D341X-10Q 规格：DN125 P＝1.0MPa |  | 个 | 规格：DN125 P＝1.0MPa 阀体――球铁，轴――不锈钢，阀板― ―球铁 带配对法兰、垫片及紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 2 | 2022-08-30 | 二十三冶
58 |  | 双向承压法兰式手动蝶阀 | 型号：D341X-10Q 规格：DN200 P＝1.0MPa |  | 个 | 规格：DN200 P＝1.0MPa 阀体――球铁，轴――不锈钢，阀板― ―球铁 带配对法兰、垫片及紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 1 | 2022-08-30 | 二十三冶
59 |  | 双向承压法兰式手动蝶阀 | 型号：D341X-10Q 规格：DN250 P＝1.0MPa |  | 个 | 规格：DN250 P＝1.0MPa 阀体――球铁，轴――不锈钢，阀板― ―球铁 带配对法兰、垫片及紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 2 | 2022-08-30 | 二十三冶
60 |  | 法兰截止阀 | J41H-16C,DN65，p=1.6MPa，法兰连接 |  | 台 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 2 | 2022-08-22 | 二十三冶
61 |  | 法兰截止阀 | J41H-16C,DN150，p=1.6MPa，法兰连接 |  | 台 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 2 | 2022-08-22 | 二十三冶
62 |  | 法兰截止阀 | J41H-16C,DN50，p=1.6MPa，法兰连接 |  | 台 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 2 | 2022-08-22 | 二十三冶
63 |  | 法兰截止阀 | J41H-16C,DN40，p=1.6MPa，法兰连接 |  | 台 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 2 | 2022-08-22 | 二十三冶
64 |  | 法兰截止阀 | J41H-16C,DN32，p=1.6MPa，法兰连接 |  | 台 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 2 | 2022-08-22 | 二十三冶
65 |  | 法兰截止阀 | J41H-16C,DN25，p=1.6MPa，法兰连接 |  | 台 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 7 | 2022-08-22 | 二十三冶
66 |  | 法兰闸阀 | Z41H-16C，DN400，PN1.6MPa，介质:天然气 | 密封材质-合金密封，压力等级：1.6MPa，阀体材质：WCB | 台 | 阀体长度：406mm，带配对法兰（锻钢整体制造），紧固件及垫片，供货时要求：法兰与阀体用匹配螺栓紧固连接，以便清点验收。 | 2 | 2022-08-30 | 涟钢建设
67 |  | 法兰式手动球阀 | Q41H-16C，DN150，P=1.6MPa，法兰连接 |  | 台 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 1 | 2022-08-30 | 涟钢建设
68 |  | 法兰式手动球阀 | Q41H-16C，DN200，P=1.6MPa，法兰连接 |  | 台 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 1 | 2022-08-30 | 涟钢建设
69 |  | 手动盲板阀 | F343X-2.5C DN400,压力等级：0.25MPa |  | 台 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 2 | 2022-08-30 | 涟钢建设
70 |  | 硬密封手动法兰蝶阀 | D343H-2.5C,DN400,压力等级：0.25MPa |  | 台 | 阀体材质：铸钢；带配对法兰及密封紧固件，交货时法兰螺栓与阀门连接 | 2 | 2022-08-30 | 涟钢建设
71 |  | 法兰闸阀 | Z41H-10C，DN100，PN1.0MPa，介质:天然气 | 密封材质-合金密封，压力等级：1.0MPa，阀体材质：WCB | 台 | 0带配对法兰（锻钢整体制造），紧固件及垫片，供货时要求：法兰与阀体用匹配螺栓紧固连接，以便清点验收。 | 8 | 2022-08-30 | 涟钢建设
合计
注：1、投标报价含税，税率13% 2、生产厂家要求全称填写准确无误
投标人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
日 期： 年 月 日

## Sheet2
（二）商务/技术偏离表
项目名称：2022年8月工程类阀门采购项目 项目编号：HGCGD22111
偏离类型 | 序号 | 招标方要求内容 | 投标方偏离内容
商务偏离
技术偏离
注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。 2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。
投标人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
日 期： 年 月 日

## Sheet3
投标人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
日 期： 年 月 日